Επεξεργασία υγρών αποβλήτων & επαναχρησιμοποίηση – Εργαστήριο 3

- TP

Ο φώσφορος: εξίσου απαραίτητος για την ανάπτυξη μικροοργανισμών.  Συνήθως τα αστικά λύματα περιέχουν 4-15 mg/l.  Η συνηθέστερες μορφές του φωσφόρου στα απόβλητα είναι τα ορθοφωσφορικά (ΡΟ43-), τα πολυφωσφορικά και οι οργανοφωσφορικές ενώσεις. Με την επίδραση των βακτηρίων οι μεν οργανικές ενώσεις του φωσφόρου αποσυντίθενται σε ορθοφωσφορικές, τα δε πολυφωσφορικά υδρολύονται επίσης σε ορθοφωσφορικά.

Κατά τη επεξεργασία των αποβλήτων, η καθίζηση ελάχιστα μειώνει τα ως επί το πλείστον διαλυτά ορθοφωσφορικά.  Στην δευτεροβάθμια επεξεργασία έχουμε μείωση του φωσφόρου, ο οποίος χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών, αλλά σε αντίθεση με το άζωτο και τον άνθρακα η ποσότητα του φωσφόρου είναι μεγαλύτερη από την απαιτούμενη για την βιολογική σύνθεση.  Έτσι μόνο ένα ποσοστό 20 – 30% του φωσφόρου απομακρύνεται κατά την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια επεξεργασία.  Η μείωση του φωσφόρου μπορεί να αυξηθεί μέχρι και 60% κατά την τριτοβάθμια επεξεργασία με χημική καθίζηση.

H προέλευση του φωσφόρου στα αστικά λύματα είναι κατά 50-70% από τα οικιακά απορρυπαντικά και το υπόλοιπο 30-50% από λύματα υγειονομικής φύσης.  Γίνεται προσπάθεια μείωσης του φωσφόρου στα λύματα κυρίως με υποκατάσταση του φωσφόρου που περιέχεται στα απορρυπαντικά, αλλά πλήρης αντικατάσταση είναι αδύνατον να γίνει. Η συνολική συνεισφορά ανά κάτοικο είναι της τάξης των 1.6 kg/άτομο.έτος και η μέση συγκέντρωση στα αστικά απόβλητα είναι 10 mg/l  P.

Η κυριότερη οικολογική επιβάρυνση που προκαλεί ο φώσφορος στα επιφανειακά νερά είναι ο ευτροφισμός κυρίως ποταμών και λιμνών, όπου αποτελεί τον κύριο περιοριστικό παράγοντα.  Από πολλούς οργανισμούς έχουν υιοθετηθεί όρια σύγκέντρωσης για τον ολικό φώσφορο που κυμαίνονται από 0.1 έως 2.0 mg/l.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Σιφώνια

- Κυψέλες μέτρησης

- Αντιδραστήρια μέτρησης

- Συσκευή χώνευσης (Φούρνος)

- Φασματοφωτόμετρο

Μέτρηση ολικού φωσφόρου

Για τον προσδιορισμό του TP χρησιμοποιήσαμε κιτ προσδιορισμού LCK350 της εταιρίας Hach.

- ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΙΜΏΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : 2-20 ppm (mg/l PO4-P)

Προετοιμασία δείγματος: χώνευση για τον προσδιορισμό του ολικού φωσφόρου

- Προσθέτουμε σε ειδική κυψέλη 0.4ml δείγματος, μετά απο καλή ανάδευση.

- Προσθέτουμε μια δόση αντιδραστήριο (δοσομετρικό καπάκι).

- Κλείνουμε αεροστεγώς και ανακατεύουμε καλά την κυψέλη.

- Θερμαίνουμε την κυψέλη στους 120 οC για 30 λεπτά.

- Αφήνουμε να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου

Διαδικασία μετρησης

- Ανακατεύουμε το δείγμα αφού εχει κρυώσει και προσθέτουμε 0.5 ml  από το αντιδραστήριο B.

- Προσθέτουμε μια δόση αντιδραστήριο (δοσομετρικό καπάκι C).

- Κλείνουμε και ανακατεύουμε καλά την κυψέλη

- Αφήνουμε 10 λεπτά να αντιδράσει και μετράμε στο φωτόμετρο

- TN

Το Άζωτο είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη μικροοργανισμών.  Περίσσεια αζώτου οδηγεί σε ανάπτυξη άλγεων (ευτροφισμός) στα νερά και ιδιαίτερα στο θαλασσινό νερό αποτελεί τον κύριο περιοριστικό παράγοντα, ενώ έλλειψη αζώτου οδηγεί σε μη κατάλληλο νερό για ανάπτυξη μικροβίων (βιολογικός καθαρισμός).  Οι κύριες μορφές του αζώτου στα νερά και λύματα είναι τα νιτρικά ,τα νιτρώδη , οι οργανικές ενώσεις του αζώτου (ουρία , αμινοξέα, πρωτείνες, νουκλεοτίδια κ.α.), η αμμωνία και το ελεύθερο άζωτο.  Το άζωτο που μετράμε σε ένα για παράδειγμα δείγμα υγρών αποβλήτων είναι το άθροισμα των παραπάνω αυτών διαφορετικών μορφών και ονομάζεται ολικό άζωτο.

Το άζωτο στα αστικά λύματα προκύπτει από τις ανθρώπινες εκκρίσεις, τα σκουπίδια και τα βιομηχανικά απορρίμματα κυρίως της βιομηχανίας των τροφίμων.  Το 40% είναι υπό τη μορφή αμμωνίας η οποία βρίσκεται σε ισορροπία με ιόντα αμμωνίου:  ΝΗ3 + Η2Ο ↔ ΝΗ4+ + ΟΗ  (για pH>7 (αλκαλικό διάλυμα) η ισορροπία μετατοπίζεται αριστερά), ενώ περίπου το 60% είναι ενωμένο οργανικά.  Το οργανικό άζωτο μετατρέπεται αργά σε αμμωνία.  Τέλος το άζωτο βρίσκεται σε ιόντα ΝΟ2- (τυπικά σε συγκεντρώσεις μικρότερες από 1mg/l μια και γρήγορα οξειδώνονται σε νιτρικά) και ΝΟ3- τα οποία σε συγκεντρώσεις άνω των 45mg/l είναι επικίνδυνα για την υγεία.

Στα απόβλητα οι συγκεντρώσεις νιτρικών είναι μικρές.  Η συνολική συνεισφορά σε ολικό άζωτο ανά κάτοικο είναι της τάξης των 4-6 kg/άτομο.ετος και η μέση συγκέντρωση στα αστικά απόβλητα είναι 35 - 40 mg/l N.

Η μέτρηση του ολικού αζώτου γίνεται με τη βοήθεια της μεθόδου Kjeldahl που αποτελεί μια από τις πιο χρονοβόρες διαδικασίες μέτρησης ολικού αζώτου τόσο σε υγρά όσο και σε στερεά δείγματα.

Ανάλογα με την περιεκτικότητα και την σύνθεση των αζωτούχων ουσιών στα λύματα αλλά και την μέθοδο επεξεργασίας, η μείωση του αζώτου κατά τον συνήθη βιολογικό καθαρισμό φτάνει μέχρι το 40%.  Κατά την τριτοβάθμια επεξεργασία, που περιλαμβάνει νιτροποίηση και απονιτροποίηση, η μείωση του άζωτου φτάνει το 60-70%.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΖΩΤΟΥ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Σιφώνια

- Κυψέλες μέτρησης

- Αντιδραστήρια μέτρησης

- Συσκευή χώνευσης (Φούρνος)

- Φασματοφωτόμετρο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Μέτρηση ολικού αζώτου

  - ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΙΜΏΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : 20-100 ppm (mg/l Ν)(για την είσοδο) και 5-40 ppm (mg/l Ν)(για την έξοδο)

Προετοιμασία δείγματος: χώνευση για τον προσδιορισμό του ολικού φωσφόρου

- Προσθέτουμε σε μια αδεια κυψέλη 0,5 ml δείγματος

- Προσθέτουμε 2 ml αντιδραστήριο A

- Προσθέτουμε στην κυψέλη 1 παστίλια αντιδραστήριο Β

- Θερμαίνουμε την κυψέλη στους 120 οC για 30 λεπτά

- Αφήνουμε να κρυώσει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος

Διαδικασία μετρησης

- Αφού κρυώσει ανακατεύουμε την κυψέλη

- Σε μια κυψέλη ειδική για την μέτρηση του αζώτου (φιαλίδιο) προσθέτουμε 0,5ml από το χωνευμένο δείγμα

- Προσθέτουμε 0,2ml από το αντιδραστήριο D

- Κλείνουμε και ανακατεύουμε την κυψέλη

Αφήνουμε 15 λεπτά να αντιδράσει και μετράμε στο φωτόμετρο

- Ολικά στερεά (Total solids)

ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Ολικά στερεά (Total solids)

Η παράμετρος αυτή αναφέρεται στο σύνολο των στερεών ουσιών που υπάρχουν σε ένα δείγμα νερού.

Διαδικασία

¨Έπειτα από καλή ανάμειξη του δείγματος, 10 ml από το δείγμα μεταφέρονται σε μία προζυγιασμένη κάψα πορσελάνης, η οποία έχει πυρωθεί για 1 ώρα στους 550 C πριν τη χρήση.  Το δείγμα εξατμίζεται σε θερμοκρασία 103-105 C στο πυριαντήριο για περίπου 24 ώρες.  Το δείγμα αφήνεται να κρυώσει (για περίπου 30 sec) σε θερμοκρασία δωματίου.  Το δείγμα ζυγίζεται σε ηλεκτρονικό αναλυτικό ζυγό ακριβείας (0,1mg ή 0,0000g).  Το δείγμα ενατοποθετείται στο πυριαντήριο για 1 ακόμα ώρα - αν το βάρος είναι σταθερό κατά τις δυο μετρήσεις η διαδικασία της ξήρανσης έχει τελειώσει.  Η διαφορά βάρους του δίσκου μετά την ξήρανση αντιστοιχεί στο σύνολο των στερεών ουσιών.  Τα αποτελέσματα εκφράζονται σε mg/L δείγματος.

Υπολογισμοί :

TS(mg/L)=

όπου

Α: Βάρος κάψας σε g.

B: μικτό βάρος μετά την ξήρανση σε g (Βάρος ξηρού υπολείμματος + βάρος κάψας μετά από 24h στους 105οC).

C: Όγκος δείγματος σε mL.

- Ολικά Πτητικά στερεά (Total volatile solids)

Ολικά πτητικά στερεά

Μεθοδος

Αφορά το διαχωρισμό των ολικών στερεών σε πτητικά (volatile) και σταθερά (fixed). Η διαδικασία αυτή παρουσιάζει ενδιαφέρον στον έλεγχο των βιομηχανικών αποβλήτων γιατί κατά τον υπολογισμό των πτητικών στερεών κατά προσέγγιση υπολογίζεται και η ποσότητα οργανικών ουσιών στο στερεό υπόλειμμα.

Διαδικασία

Το δείγμα μετά από την ξήρανση μεταφέρεται σε φούρνο όπου και πυρώνεται στους 550 ºC για 30 λεπτά.  Ζυγίζεται μόλις κρυώσει όπως και προηγουμένως.

Υπολογισμοί

Η απώλεια βάρους αντιστοιχεί στα ολικά πτητικά στερεά.  Το βάρος που ζυγίζουμε μετά από την πύρωση δίνει τα ολικά σταθερά στερεά:

VS(mg/L)=

όπου

D: μικτό βάρος μετά την καύση σε g (Βάρος ξηρού υπολείμματος + βάρος κάψας μετά τους 550οC).

Β: μικτό βάρος μετά την ξήρανση σε g (Βάρος ξηρού υπολείμματος + βάρος κάψας μετά από 24h στους 105οC).

C: Όγκος δείγματος σε mL.

Άσκηση 3η :

| ΓΦ: | Επώνυμο | Όνομα |
| --- | --- | --- |

- Να συμπληρωθούν στον παρακάτω πίνακα οι τιμές των παραμέτρων που εξετάστηκαν στο εργαστήριο.

|  | Α) Βάρος Κάψας (g) | C) ml που προστεθηκαν | Β) Βάρος Κάψας μετά από ξήρανσης στους 105 oC (g) | D) Βάρος Κάψας μετά από καυση στους 550-600 oC (g) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Εισροή ΕΕΛ 1ο δείγμα |  |  |  |  |
| Εισροή ΕΕΛ 2ο δείγμα |  |  |  |  |
| Εισροή ΕΕΛ 3ο δείγμα |  |  |  |  |
| Εκροή ΕΕΛ 1ο δείγμα |  |  |  |  |
| Εκροή ΕΕΛ 2ο δείγμα |  |  |  |  |
| Εκροή ΕΕΛ 3ο δείγμα |  |  |  |  |
| Νερό Αρδευσης 1ο δείγμα |  |  |  |  |
| Νερό Αρδευσης 2ο δείγμα |  |  |  |  |
| Νερό Αρδευσης 3ο δείγμα |  |  |  |  |

|  | TP mg/L | TN mg/L |
| --- | --- | --- |
| Εισροή ΕΕΛ 1ο δείγμα |  |  |
| Εισροή ΕΕΛ 2ο δείγμα |  |  |
| Εισροή ΕΕΛ 3ο δείγμα |  |  |
| Εκροή ΕΕΛ 1ο δείγμα |  |  |
| Εκροή ΕΕΛ 2ο δείγμα |  |  |
| Εκροή ΕΕΛ 3ο δείγμα |  |  |
| Νερό Αρδευσης 1ο δείγμα |  |  |
| Νερό Αρδευσης 2ο δείγμα |  |  |
| Νερό Αρδευσης 3ο δείγμα |  |  |

| Παράμετροι ελέγχου |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Εισροή ΕΕΛ | Εκροή ΕΕΛ |
| TP [ppm] ή [mg/L] |  |  |
| TN [ppm] ή [mg/L] |  |  |
| TS [ppm] ή [mg/L] |  |  |
| VS [ppm] ή [mg/L] |  |  |