## Slide 1: ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΗΧΑΝΗ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

## Slide 2: Άσκηση 1η

## Slide 3: Άσκηση 1η - Λύση

## Slide 4: Άσκηση 2η

## Slide 5: Άσκηση 2η - Λύση

## Slide 6: Άσκηση 3η
Τριφασικός ασύγχρονος κινητήρας βραχυκυκλωμένου δρομέα λειτουργεί υπό φορτίο με 1470 rpm. Η συχνότητα των τάσεων τροφοδοσίας των τυλιγμάτων του στάτη είναι fS = 50 Hz. Να βρεθούν:
Ο αριθμός των πόλων του κινητήρα και η αντίστοιχη σύγχρονη ταχύτητα
Η ολίσθηση του δρομέα
Η συχνότητα των ρευμάτων του δρομέα

## Slide 7: Άσκηση 3η - Λύση Λύση
Επειδή η ταχύτητα περιστροφής του δρομέα είναι κοντά στο σύγχρονο αριθμό στροφών, συνεπάγεται ότι = 1500 rpm.
= =) p = = =) p=2 άρα η μηχανή έχει 4ους πόλους
s = = =) s = 0.02
= s = 0,02*50 =) = 1 Hz

## Slide 8: Άσκηση 4η
Δίνεται τριφασικός ασύγχρονος κινητήρας, σε συνδεσμολογία αστέρα, με τα ακόλουθα ονομαστικά στοιχεία: VN=230V, IN=248A, fS=60Hz, PN=100hp (καθαρή ισχύς εξόδου), ηN=0,91. Επιπλέον, ο κινητήρας έχει 6 πόλους. Δίνεται: 1hp = 0,746 kW. Επιπλέον δίνονται οι ακόλουθες απώλειες.
Απώλειες πυρήνα PFe=1.697W
Απώλειες χαλκού στο στάτη PCuS=2.803W
Απώλειες χαλκού στο δρομέα PCuR=1.549W
Να υπολογιστούν:
1. Η ισχύς εισόδου Pin
2. Οι συνολικές απώλειες Ploss
3. Η ισχύς διακένου Pδ
4. Ο συντελεστής ισχύος cosφΝ
5. Το συνολικό άθροισμα των απωλειών εξαερισμού και τριβών (PR) και των επιπρόσθετων απωλειών (Pεπ).

## Slide 9: Άσκηση 4η - Λύση
1hp = 0,746 kW
1. = =) = = =) = 81.978 W
2. = - = 81.978 -74.600 =) = 7.378 W

## Slide 10: Άσκηση 4η - Λύση
3. = - ( + + ) =)
- - = 81.978 – 2.803 – 1.697 =) 77.478 W
= cos =) cos = = =) cos = 0,83
+ + + + =)
( + ) = - ( + + ) = 7.378 – (2.803 + 1.697 + 1.549) =)
=) + = 1.329 W

## Slide 11: Άσκηση 5η
Δίδεται ασύγχρονος κινητήρας με τα ακόλουθα στοιχεία:
PN=50kW, ΩN=970 στροφές/λεπτό, ηN=80%, VN=380V, cosφΝ=0,86, και αντίσταση στάτη Rs=0,2Ω. Η συνδεσμολογία των τυλιγμάτων είναι Yy.
Οι απώλειες σιδήρου και οι επιπρόσθετες απώλειες θεωρούνται μηδενικές.
Να υπολογιστεί η ισχύς διακένου PδΝ.
Πόσους πόλους έχει η μηχανή εάν η συχνότητα δικτύου είναι 50 Hz?

## Slide 12: Άσκηση 5η - Λύση
= =) = = = 62.500 W
= cos =) = = =) = 110,548 A
= 3 = 3*0,2*= 7332,51 W (απώλειες χαλκού στάτη)
= - ( + + ) = 62.500 – 0 – 7.332,51-0 =) = 55.167,49 W
Η μηχανή έχει 3 ζεύγη πόλων εφόσον δουλεύει λίγο κάτω από 1000 στροφές δηλ. 3000 rpm/3 ζεύγη πόλων

## Slide 13: Άσκηση 6η
Δίδεται ασύγχρονος κινητήρας με τα παρακάτω ονομαστικά στοιχεία:
PN=100kW, UN=6 kV, cosφΝ=0,86, ηN=0.85, ΩN=980 στροφές/λεπτό, f=50 Hz και συνδεσμολογία Yy.
Να υπολογιστούν:
Η ονομαστική άεργος ισχύς του κινητήρα.
Πόση πρέπει να είναι η χωρητικότητα ενός πυκνωτή σε τριφασική συνδεσμολογία αστέρα, ώστε να μηδενιστεί η άεργος ισχύς που απορροφάει η μηχανή από το δίκτυο.
Σημείωση: Η διαδικασία μηδενισμού της άεργου ισχύος της μηχανής ονομάζεται αντιστάθμιση. Πρακτικά η άεργος ισχύς είναι «άχρηστη ισχύς» και συνεπάγεται αρκετά μειονεκτήματα για το ηλεκτρικό δίκτυο όπως π.χ. αύξηση απωλειών.

## Slide 14: Άσκηση 6η - Λύση
1.
tan = = = 0,593 και
= = =) = = = 117,65 kW
Άρα η άεργος είναι:
= tan = 117,65 * 0,593 =) = 69,766 kVar
2.
= 3 = 3 ω C =) C = = =) C = 6,16 μF

## Slide 15: Άσκηση 7η
Δεδομένα: Δίνεται η χαρακτηριστική ροπής-γωνιακής ταχύτητας (ολίσθησης) της επαγωγικής μηχανής

## Slide 16: Άσκηση 7η - Λύση