Εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ  «ΗΛΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……………………………

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :…………………………………………………………………………..

Α.Μ.:.……………………………………….........

ΟΜΑΔΑ Α

Έστω μονοφασικός κινητήρας ισχύος 2,8 kW που λειτουργεί σε δίκτυο χαμηλής τάσης. Βρείτε τη χωρητικότητα του πυκνωτή που πρέπει να τοποθετηθεί ώστε να διορθωθεί ο συντελεστής ισχύος του από 0,50 σε 0,92.

…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………