ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ  «ΗΛΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……………………………
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :…………………………………………………………………………..

Α.Μ.:.……………………………………….........
1. [image: image1.png]


Κατά την μελέτη του συντονισμού σε κύκλωμα αποτελούμενο από πηνίο L, RL και πυκνωτή C συνδεμένα παράλληλα, που τροφοδοτούνται με τάση V=230V, οι μετρήσεις με αμπερόμετρα έδωσαν τα παρακάτω δεδομένα. Συμπληρώστε τον πίνακα ως προς το XL , ΧC , Z , φ και το cosφ. Ποια είναι η συχνότητα συντονισμού; Ποια είναι η συμπεριφορά του κυκλώματος σε κάθε συχνότητα;  Ποια είναι η ωμική εσωτερική αντίσταση του πηνίου RL;
(7 μονάδες)
	Περιοχή Ρύθμισης f (Hz)
	I (mA)
	ΙC (mA)
	ΙL (mA)
	V(V)
	ΧL
	XC
	XL-XC
	Συμπεριφορά

	50
	4.96
	6.82
	10.20
	230
	
	
	
	

	100
	4.52
	8.42
	8.42
	229
	
	
	
	

	200
	7.81
	12.62
	6.90
	231
	
	
	
	

	200
	11.68
	14.52
	5.16
	230
	
	
	
	

	500
	12.48
	15.34
	3.76
	230
	
	
	
	

	1000
	13.80
	15.64
	1.84
	230
	
	
	
	

	2000
	13.92
	15.82
	0.73
	230
	
	
	
	

	5000
	13.94
	15.91
	0.15
	230
	
	
	
	


2. Να χαραχθούν οι καμπύλες XL (f),  XC (f) 




(3 μονάδες)
[image: image2.png]1

2 34 10 20

100

1000

10000

100000





