Στο παρόν τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:10000 χωροθετήστε Α/Π ισχύος 18MW χρησιμοποιώντας Ανεμογεννήτριες Vestas V90, διαμέτρου πτερωτής 90μ. και ύψους πυλώνα 80μ.

Στην παραπάνω τοπογραφική κλίμακα 1εκ. αντιστοιχεί σε 100μ.
Παραδοχές: Η κύρια διεύθυνση του ανέμου είναι βόρεια και η μέση ετήσια τιμή της ταχύτητας του αυξάνει γραμμικά με την αύξηση του υψομέτρου.
