	[image: image3.png]



	ΤΕΙ Κρήτης - Σ.Τ.Εφ. – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

                       ΜΑΘΗΜΑ: ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - Διδάσκοντες: Κ. Κονταξάκης – Γ. Κοζυράκης



Ένα Αιολικό Πάρκο πρόκειται να εγκατασταθεί σε μία ορεινή έκταση ενός νησιού. Το πάρκο αυτό θα αποτελείται από 10 ανεμογεννήτριες ονομαστικής ισχύος 850kW, διαμέτρου πτερωτής ίσης με 52μέτρα. Τα ανεμολογικά χαρακτηριστικά της τοποθεσίας καθώς και η καμπύλη ισχύος της ανεμογεννήτριας δίδονται στον παρακάτω πίνακα και σχήμα:
	
	


0,003
		850

	
	19

	0,0015

	850


	20

	0

	850


	21

	0

	850


	.
	.
	.

	.
	.
	.

	25
	0

	850



	
	[image: image1.png]Nukvéma meavérra

0,186
0,14
012

01
0,08
0,06
0,04
0,02

MuKV6TNTa TBavSTNTAG BIAPKEIAS TVONS TOU avéou

*

T—.

2 4 6 8 10

Taximra avéou [mis]

12





[image: image2.png]loxug AT [kW]

900
800
700
600

pow B oo
s 8 5 2
g 3 8 8

100

KaptroAn 1oxvog AT 850 kW

4 6 8 10 12 14
Taxumra avépou [m/s]

16

18

20







	
	











PAGE  
Σελίδα 1 από 1

[image: image3.png]_1000914263.bin

