	[image: image1.jpg]



	Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ


	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ :
	Θέρμανση  – Ψύξη – Κλιματισμός ΙΙ

	ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ :
	Δημήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης

	ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ : 
	2012 – 2013

	ΕΞΑΜΗΝΟ :
	Ε


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΘΕΜΑ 3
	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :
	Ψυχρομετρικοί υπολογισμοί στη γενική περίπτωση κλιματισμού με κεντρική κλιματιστική συσκευή

	ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ :
	…………………………………………………

	Α.Μ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ : 
	…………………………………………………

	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:
	…………………………………………………

	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ :
	…………………………………………………

	ΕΠΙΔΟΣΗ :
	…………………………………………………


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3η
Για τον κλιματισμό των χώρων υποδοχής ενός ξενοδοχείου θα χρησιμοποιηθεί μια κεντρική κλιματιστική συσκευή (Κ.Κ.Σ.) εφοδιασμένη με κιβώτιο ανάμειξης (Κ.Μ.) με φίλτρα αέρα, ψυκτικό στοιχείο (Ψ.Σ.), θερμαντικό στοιχείο (Θ.Σ.) και ανεμιστήρα (Α).

Η ποσότητα νωπού αέρα (περιβάλλοντος) που πρέπει να εισάγεται στους χώρους είναι 2.550m3/h, ίδια και κατά το χειμώνα και κατά το καλοκαίρι. Η αναρρόφηση του νωπού αέρα γίνεται μέσω του στομίου Ν και ενός αεραγωγού, ενώ ταυτόχρονα η Κ.Κ.Σ. αναρροφά και ένα μέρος αέρα από τους χώρους (ανακυκλοφορία) μέσω στομίων και κατάλληλου δικτύου αεραγωγών. Τα δύο ρεύματα αέρα αναμειγνύονται στο Κ.Μ. και στη συνέχεια το μείγμα, ανάλογα με την εποχή, θερμαίνεται ή ψύχεται αντίστοιχα από το Θ.Σ. ή το Ψ.Σ. της συσκευής και προσάγεται στους χώρους μέσω δικτύου αεραγωγών.

Κατά το καλοκαίρι έχει υπολογισθεί ότι η παροχή του αέρα προσαγωγής πρέπει να είναι 5.100m3/h.
Δίδονται:
	
	Καλοκαίρι
	Χειμώνας

	Συνθήκες περιβάλλοντος
	36ºC DB με φ=50%
	1ºC DB με φ=70%

	Συνθήκες χώρων
	26,5ºC DB με φ=50%
	20ºC DB με φ=40%

	Αισθητό φορτίο χώρων
	17.570kcal/h
	14.770kcal/h

	Ολικό φορτίο χώρων
	20.670kcal/h
	14.770kcal/h

	Ειδικός όγκος αέρα
	0,840m3/kgξα (σταθ.)
	0,825m3/kgξα  (σταθ.)


Ζητούνται :

α. Οι συνθήκες εξόδου του αέρα από την Κ.Κ.Σ. κατά το καλοκαίρι και η ψυκτική ισχύς του Ψ.Σ. Πόσος ο συντελεστής παράκαμψης της συσκευής;

β. Η παροχή αέρα της Κ.Κ.Σ. κατά το χειμώνα, δεδομένου ότι ο αέρας τότε πρέπει να εισέρχεται στο χώρο με θερμοκρασία 35ºC DB, καθώς και η απαραίτητη θερμαντική ισχύς του Θ.Σ. Χρειάζεται ύγρανση ο αέρας πριν εισέλθει στο χώρο; Αν ναι πόση η ικανότητα παροχής του υγραντήρα;

