## Οροφη_Γενικα)ΑΠΑ
ΕΙΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ | ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΘΕΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΛΟΓΩ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ
n = 0,85
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Εμβαδόν στέγης (οροφής) (F) | 620 | 620 | 620 | 620 | m2
Συντ. θερμοπερατότηας πριν (Κπ) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | W/m2K
Συντ. θερμικής αγωγιμότητας μόνωσης (λ) | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | W/m2K
Πάχος μόνωσης (δ) | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | m
Συντ. θερμοπερατότηας μετά (Κμ) | 0.7 | 0.6 | 0.52 | 0.46 | W/m2K
Βαθμοημέρες θέρμανσης ( DD) το έτος | 782 | 782 | 782 | 782 | oC.d
Βαμός απόδοσης της εγκατάστασης (n) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | ---
Ε, πριν = (Κπ*F*DD*24)/(n*1000) σε (KWh) | 35592.96 | 35592.96 | 35592.96 | 35592.96 | Kwh/έτος
Ε, μετά = (Κμ*F*DD*24)/(n*1000) σε (KWh) | 9582.72 | 8213.76 | 7118.592 | 6297.216 | Kwh/έτος
Μείωση ενεργειακών απωλειών ΔΕ = Ε,πριν - Ε,μετά | 26010.24 | 27379.2 | 28474.368 | 29295.744 | Kwh/έτος
Κόστος Ενέργειας -Θερμικής (Ρ) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | €/Kwh
Μοναδιαίο κόστος μόνωσης | 22 | 26 | 30 | 35 | €/m2
Συνολικό κόστος μόνωσης [ΑΚΕ] | 13640 | 16120 | 18600 | 21700 | €
Συνολικό Ετήσιο Οικονομικό Όφελος [ΕΟΟ] | 2601.024 | 2737.92 | 2847.4368 | 2929.5744 | €
Απλή περίοδος αποπληρωμής [ΑΠΑ] | 5.2441 | 5.8877 | 6.5322 | 7.4072 | Έτη
ΕΙΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ | ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΘΕΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΛΟΓΩ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ
n = 0,70
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Εμβαδόν στέγης (οροφής) (F) | 620 | 620 | 620 | 620 | m2
Συντ. θερμοπερατότηας πριν (Κπ) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | W/m2K
Συντ. θερμικής αγωγιμότητας μόνωσης (λ) | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | W/m2K
Πάχος μόνωσης (δ) | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | m
Συντ. θερμοπερατότηας μετά (Κμ) | 0.7 | 0.6 | 0.52 | 0.46 | W/m2K
Βαθμοημέρες θέρμανσης ( DD) το έτος | 782 | 782 | 782 | 782 | oC.d
Βαμός απόδοσης της εγκατάστασης (n) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ---
Ε, πριν = (Κπ*F*DD*24)/(n*1000) σε (KWh) | 43220.0229 | 43220.0229 | 43220.0229 | 43220.0229 | Kwh/έτος
Ε, μετά = (Κμ*F*DD*24)/(n*1000) σε (KWh) | 11636.16 | 9973.8514 | 8644.0046 | 7646.6194 | Kwh/έτος
Μείωση ενεργειακών απωλειών ΔΕ = Ε,πριν - Ε,μετά | 31583.8629 | 33246.1714 | 34576.0183 | 35573.4034 | Kwh/έτος
Κόστος Ενέργειας -Θερμικής (Ρ) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | €/Kwh
Μοναδιαίο κόστος μόνωσης | 22 | 26 | 30 | 35 | €/m2
Συνολικό κόστος μόνωσης [ΑΚΕ] | 13640 | 16120 | 18600 | 21700 | €
Συνολικό Ετήσιο Οικονομικό Όφελος [ΕΟΟ] | 3158.3863 | 3324.6171 | 3457.6018 | 3557.3403 | €
Απλή περίοδος αποπληρωμής [ΑΠΑ] | 4.3187 | 4.8487 | 5.3795 | 6.1001 | Έτη

## Οροφη_ΚΠΑ)η=0.85
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Κ.Π.Α.)
Θερμομόνωση Οροφής κτιρίου Κατοικίας στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βαθμός Απόδοσης της Εγκατάστασης Θέρμανσης n = 0,85
Πάχος Μόνωσης = 0,05 m
| Επιτόκιο δανεισμού | d | 15%
| Πληθωρισμός | i | 3%
| Αποπληθ. Επιτόκιο | r=(d-i)/(1+i) | 11.65%
| ΜΕΓΕΘΗ | ΣΥΜΒΟΛ. | ΕΤΟΣ (t)
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Κόστος (Έξοδα) | ΑΚΕ | -13640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Όφελος (Έσοδα) | ΕΟΟ | 0 | 2601 | 2601 | 2601 | 2601 | 2601 | 2601 | 2601 | 2601 | 2601 | 2601
3 | Ετήσ. Χρηματοροή (1+2) | ΕXν | -13640 | 2601 | 2601 | 2601 | 2601 | 2601 | 2601 | 2601 | 2601 | 2601 | 2601
4 | Συντ. προεξόφλησης | ΣΠΑ | 1 | 0.89565 | 0.80219 | 0.71849 | 0.64351 | 0.57636 | 0.51622 | 0.46236 | 0.41411 | 0.3709 | 0.3322
5 | Παρούσα Αξία (3Χ4) | ΠAν | -13640 | 2329.5913 | 2086.5035 | 1868.7814 | 1673.7781 | 1499.123 | 1342.6928 | 1202.5857 | 1077.0985 | 964.7056 | 864.0407
6 | Καθ. Παρούσα Αξία | ΚΠΑ | ΕΤΟΣ (t) 0: 1268.9007
Πάχος Μόνωσης = 0,06 m
| Επιτόκιο δανεισμού | d | ΕΤΟΣ (t) 0: 15%
| Πληθωρισμός | i | bar: ΕΤΟΣ (t) 0
| Αποπληθ. Επιτόκιο | r=(d-i)/(1+i) | ΕΤΟΣ (t) 0: 11.65%
| ΜΕΓΕΘΗ | ΣΥΜΒΟΛ. | ΕΤΟΣ (t) 0: ΕΤΟΣ (t)
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Κόστος (Έξοδα) | ΑΚΕ | -16120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Όφελος (Έσοδα) | ΕΟΟ | 0 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738
3 | Ετήσ. Χρηματοροή (1+2) | ΕXν | -16120 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738
4 | Συντ. προεξόφλησης | ΣΠΑ | 1 | 0.89565 | 0.80219 | 0.71849 | 0.64351 | 0.57636 | 0.51622 | 0.46236 | 0.41411 | 0.3709 | 0.3322
5 | Παρούσα Αξία (3Χ4) | ΠAν | -16120 | 2452.2957 | 2196.4039 | 1967.214 | 1761.9395 | 1578.0849 | 1413.4152 | 1265.9284 | 1133.8315 | 1015.5186 | 909.5515
6 | Καθ. Παρούσα Αξία | ΚΠΑ | ΕΤΟΣ (t) 0: -425.8169
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Κ.Π.Α.)
Θερμομόνωση Οροφής κτιρίου Κατοικίας στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βαθμός Απόδοσης της Εγκατάστασης Θέρμανσης n = 0,85
Πάχος Μόνωσης = 0,07 m
| Επιτόκιο δανεισμού | d | ΕΤΟΣ (t) 0: 15%
| Πληθωρισμός | i | bar: ΕΤΟΣ (t) 0
| Αποπληθ. Επιτόκιο | r=(d-i)/(1+i) | ΕΤΟΣ (t) 0: 11.65%
| ΜΕΓΕΘΗ | ΣΥΜΒΟΛ. | ΕΤΟΣ (t) 0: ΕΤΟΣ (t)
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Κόστος (Έξοδα) | ΑΚΕ | -18600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Όφελος (Έσοδα) | ΕΟΟ | 0 | 2847 | 2847 | 2847 | 2847 | 2847 | 2847 | 2847 | 2847 | 2847 | 2847
3 | Ετήσ. Χρηματοροή (1+2) | ΕXν | -18600 | 2847 | 2847 | 2847 | 2847 | 2847 | 2847 | 2847 | 2847 | 2847 | 2847
4 | Συντ. προεξόφλησης | ΣΠΑ | 1 | 0.89565 | 0.80219 | 0.71849 | 0.64351 | 0.57636 | 0.51622 | 0.46236 | 0.41411 | 0.3709 | 0.3322
5 | Παρούσα Αξία (3Χ4) | ΠAν | -18600 | 2549.9217 | 2283.8429 | 2045.5289 | 1832.0824 | 1640.9086 | 1469.6833 | 1316.3251 | 1178.9694 | 1055.9465 | 945.7608
6 | Καθ. Παρούσα Αξία | ΚΠΑ | ΕΤΟΣ (t) 0: -2281.0302
Πάχος Μόνωσης = 0,08 m
| Επιτόκιο δανεισμού | d | ΕΤΟΣ (t) 0: 15%
| Πληθωρισμός | i | bar: ΕΤΟΣ (t) 0
| Αποπληθ. Επιτόκιο | r=(d-i)/(1+i) | ΕΤΟΣ (t) 0: 11.65%
| ΜΕΓΕΘΗ | ΣΥΜΒΟΛ. | ΕΤΟΣ (t) 0: ΕΤΟΣ (t)
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Κόστος (Έξοδα) | ΑΚΕ | -21700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Όφελος (Έσοδα) | ΕΟΟ | 0 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930
3 | Ετήσ. Χρηματοροή (1+2) | ΕXν | -21700 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930
4 | Συντ. προεξόφλησης | ΣΠΑ | 1 | 0.89565 | 0.80219 | 0.71849 | 0.64351 | 0.57636 | 0.51622 | 0.46236 | 0.41411 | 0.3709 | 0.3322
5 | Παρούσα Αξία (3Χ4) | ΠAν | -21700 | 2624.2609 | 2350.425 | 2105.1632 | 1885.494 | 1688.7468 | 1512.5298 | 1354.7006 | 1213.3405 | 1086.7311 | 973.333
6 | Καθ. Παρούσα Αξία | ΚΠΑ | ΕΤΟΣ (t) 0: -4905.2752

## Οροφη_ΚΠΑ)η=0.70
Οροφη_
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Κ.Π.Α.)
Θερμομόνωση Οροφής κτιρίου Κατοικίας στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βαθμός Απόδοσης της Εγκατάστασης Θέρμανσης n = 0,70
Πάχος Μόνωσης = 0,05 m
| Επιτόκιο δανεισμού | d | 15%
| Πληθωρισμός | i | 3%
| Αποπληθ. Επιτόκιο | r=(d-i)/(1+i) | 11.65%
| ΜΕΓΕΘΗ | ΣΥΜΒΟΛ. | ΕΤΟΣ (t)
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Κόστος (Έξοδα) | ΑΚΕ | -13640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Όφελος (Έσοδα) | ΕΟΟ | 0 | 3158 | 3158 | 3158 | 3158 | 3158 | 3158 | 3158 | 3158 | 3158 | 3158
3 | Ετήσ. Χρηματοροή (1+2) | ΕXν | -13640 | 3158 | 3158 | 3158 | 3158 | 3158 | 3158 | 3158 | 3158 | 3158 | 3158
4 | Συντ. προεξόφλησης | ΣΠΑ | 1 | 0.89565 | 0.80219 | 0.71849 | 0.64351 | 0.57636 | 0.51622 | 0.46236 | 0.41411 | 0.3709 | 0.3322
5 | Παρούσα Αξία (3Χ4) | ΠAν | -13640 | 2828.4696 | 2533.3249 | 2268.978 | 2032.215 | 1820.1578 | 1630.2283 | 1460.1175 | 1307.7574 | 1171.2958 | 1049.0736
6 | Καθ. Παρούσα Αξία | ΚΠΑ | ΕΤΟΣ (t) 0: 4461.618
Πάχος Μόνωσης = 0,06 m
| Επιτόκιο δανεισμού | d | ΕΤΟΣ (t) 0: 15%
| Πληθωρισμός | i | bar: ΕΤΟΣ (t) 0
| Αποπληθ. Επιτόκιο | r=(d-i)/(1+i) | ΕΤΟΣ (t) 0: 11.65%
| ΜΕΓΕΘΗ | ΣΥΜΒΟΛ. | ΕΤΟΣ (t) 0: ΕΤΟΣ (t)
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Κόστος (Έξοδα) | ΑΚΕ | -16120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Όφελος (Έσοδα) | ΕΟΟ | 0 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325
3 | Ετήσ. Χρηματοροή (1+2) | ΕXν | -16120 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325
4 | Συντ. προεξόφλησης | ΣΠΑ | 1 | 0.89565 | 0.80219 | 0.71849 | 0.64351 | 0.57636 | 0.51622 | 0.46236 | 0.41411 | 0.3709 | 0.3322
5 | Παρούσα Αξία (3Χ4) | ΠAν | -16120 | 2978.0435 | 2667.2911 | 2388.9651 | 2139.6818 | 1916.4106 | 1716.4373 | 1537.3308 | 1376.9137 | 1233.2358 | 1104.5503
6 | Καθ. Παρούσα Αξία | ΚΠΑ | ΕΤΟΣ (t) 0: 2938.86
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Κ.Π.Α.)
Θερμομόνωση Οροφής κτιρίου Κατοικίας στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βαθμός Απόδοσης της Εγκατάστασης Θέρμανσης n = 0,70
Πάχος Μόνωσης = 0,07 m
| Επιτόκιο δανεισμού | d | ΕΤΟΣ (t) 0: 15%
| Πληθωρισμός | i | bar: ΕΤΟΣ (t) 0
| Αποπληθ. Επιτόκιο | r=(d-i)/(1+i) | ΕΤΟΣ (t) 0: 11.65%
| ΜΕΓΕΘΗ | ΣΥΜΒΟΛ. | ΕΤΟΣ (t) 0: ΕΤΟΣ (t)
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Κόστος (Έξοδα) | ΑΚΕ | -18600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Όφελος (Έσοδα) | ΕΟΟ | 0 | 3458 | 3458 | 3458 | 3458 | 3458 | 3458 | 3458 | 3458 | 3458 | 3458
3 | Ετήσ. Χρηματοροή (1+2) | ΕXν | -18600 | 3458 | 3458 | 3458 | 3458 | 3458 | 3458 | 3458 | 3458 | 3458 | 3458
4 | Συντ. προεξόφλησης | ΣΠΑ | 1 | 0.89565 | 0.80219 | 0.71849 | 0.64351 | 0.57636 | 0.51622 | 0.46236 | 0.41411 | 0.3709 | 0.3322
5 | Παρούσα Αξία (3Χ4) | ΠAν | -18600 | 3097.1652 | 2773.9828 | 2484.5237 | 2225.269 | 1993.0671 | 1785.0948 | 1598.8241 | 1431.9903 | 1282.5652 | 1148.7323
6 | Καθ. Παρούσα Αξία | ΚΠΑ | ΕΤΟΣ (t) 0: 1221.2144
Πάχος Μόνωσης = 0,08 m
| Επιτόκιο δανεισμού | d | ΕΤΟΣ (t) 0: 15%
| Πληθωρισμός | i | bar: ΕΤΟΣ (t) 0
| Αποπληθ. Επιτόκιο | r=(d-i)/(1+i) | ΕΤΟΣ (t) 0: 11.65%
| ΜΕΓΕΘΗ | ΣΥΜΒΟΛ. | ΕΤΟΣ (t) 0: ΕΤΟΣ (t)
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Κόστος (Έξοδα) | ΑΚΕ | -21700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Όφελος (Έσοδα) | ΕΟΟ | 0 | 3557 | 3557 | 3557 | 3557 | 3557 | 3557 | 3557 | 3557 | 3557 | 3557
3 | Ετήσ. Χρηματοροή (1+2) | ΕXν | -21700 | 3557 | 3557 | 3557 | 3557 | 3557 | 3557 | 3557 | 3557 | 3557 | 3557
4 | Συντ. προεξόφλησης | ΣΠΑ | 1 | 0.89565 | 0.80219 | 0.71849 | 0.64351 | 0.57636 | 0.51622 | 0.46236 | 0.41411 | 0.3709 | 0.3322
5 | Παρούσα Αξία (3Χ4) | ΠAν | -21700 | 3185.8348 | 2853.3998 | 2555.6538 | 2288.9769 | 2050.1271 | 1836.2008 | 1644.5972 | 1472.9871 | 1319.2841 | 1181.6197
6 | Καθ. Παρούσα Αξία | ΚΠΑ | ΕΤΟΣ (t) 0: -1311.3188

## Αντικατασταση_φωτιστικων
|  | d= | 0.155
|  | i= | 0.05
|  | r= | 0.1
| ΜΕΓΕΘΗ | ΣΥΜΒΟΛ. | ΕΤΟΣ
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Κόστος ( ΕΞΟΔΑ ) | ΑΚΕ | -35800 | 0 | 0 | 0 | -300 | 0
2 | Οφελος ( ΕΣΟΔΑ ) | ΕΟΟ | 0 | 9027 | 9027 | 9027 | 9027 | 9027
3 | Χρηματορροή (1+2) | ΕΧν | -35800 | 9027 | 9027 | 9027 | 8727 | 9027
4 | Συντ. Προεξόφλησης | ΣΠΑ | 1 | 0.90909 | 0.82645 | 0.75131 | 0.68301 | 0.62092
5 | Παρούσα Αξία (3*4) | Παν | -35800 | 8206.3636 | 7460.3306 | 6782.1187 | 5960.6584 | 5605.0568
6 | Καθαρά Παρούσα Αξία | ΚΠΑ |  | 8206.3636 | 15666.6942 | 22448.8129 | 28409.4713 | 34014.5281
7 | Εντοκη Περ. Αποπληρ. | ΕΠΑ |  | -27593.6364 | -20133.3058 | -13351.1871 | -7390.5287 | -1785.4719
Η ΚΠΑ υπολογίζεται στο τέλος κάθε έτους ν από τα Ν